附件5

**涉水产品“双随机”抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **生产企业** | | | | **在华责任单位** | | **经营单位/应用现场** | | **卫生检测情况** | |
| **检查企业数** | **合格率** | **检查产品数** | **合格率** | **配方和工艺合格数** | **标签、说明书符合要求数** | **检查产品数** | **索证合格率** | **检测产品（现场）数** | **检测合格率** |
| 输配水设备 | 6 | 100% | 6 | 100% | / | / | — | — | 6 | 100% |
| 水处理材料 | 8 | 100% | 4 | 100% | / | / | — | — | 4 | 100% |
| 化学处理剂 | 4 | 100% | 4 | 100% | / | / | — | — | 4 | 100% |
| 水质处理器 | 7 | 100% | 7 | 100% | 3 | 3 | 5 | 100% | 15 | 87% |
| 现制现售饮用水自动售水机 | 0 | / | 0 | / | / | / | 36 | 100% | 16 | 100% |
| 合计 | 25 | 100% | 21 | 100% | 3 | 3 | 41 | 100% | 45 | 96% |