粤卫函〔2011〕734号

关于印发广东省传染病疫情报告

卫生监督工作等指引的通知

各地级以上市卫生局、深圳市卫生和人口计划生育委员会、佛山市顺德区卫生和人口计划生育局，省卫生监督所：

为进一步规范和加强传染病防治监督工作，根据《卫生部关于印发〈传染病防治日常卫生监督工作规范〉的通知》（卫监督发〔2010〕82号，以下简称《规范》）要求，结合我省实际情况，我厅组织制定了广东省传染病疫情报告卫生监督、传染病疫情控制卫生监督、消毒隔离制度执行情况卫生监督、医疗废物处置情况卫生监督、疾病预防控制机构菌（毒）种管理卫生监督等5个工作指引及广东省疾病预防控制机构传染病防治工作、医疗机构传染病防治工作、采供血机构传染病防治工作等3个监督检查表，现印发给你们，供各地在开展传染病防治日常卫生监督工作中使用。并就进一步加强传染病防治卫生监督工作提出如下意见，请一并贯彻执行。

一、高度重视，加强领导

各地要高度重视传染病防治监督工作，加强组织领导，健全工作机制，完善工作制度，确保全面履职。要认真按照国家、省的要求，落实各项传染病防治监督工作，不断提高工作能力和水平。

二、分级负责，属地管理

传染病防治监督工作实行分级负责，属地管理原则。省级主要负责制订全省传染病防治计划及相关工作制度，对省卫生厅颁发医疗机构执业许可证的医疗机构落实传染病防治工作每年抽查一次，组织实施对市、县传染病防治监督工作的督导检查，具体工作由省卫生监督所承担。地级以上市和县（区）级卫生部门按照《规范》要求，主要承担辖区传染病防治监督工作，具体职责分工由各地研究确定。

三、加强督查，确保覆盖

各地要加强监督检查力度，对辖区内疾病预防控制机构、采供血机构及二级（或100张病床）以上医疗机构的年监督覆盖率达100%，监督频率不少于1次/年；对其他医疗卫生机构的年监督覆盖率不低于50%，监督频率不少于1次/年。

四、健全档案，规范管理

各地要严格按照《规范》及相关工作指引要求，加强传染病防治监督工作的规范化管理。要按照一户一档原则建立传染病防治卫生监督档案，全面掌握辖区内医疗卫生机构传染病防治工作情况，积极探索建立传染病防治监督工作信息系统，提高监督工作质量与效率。

附件：1.广东省传染病疫情报告卫生监督工作指引

2.广东省传染病疫情控制卫生监督工作指引

3.广东省消毒隔离制度执行情况卫生监督工作指引

4.广东省医疗机构医疗废物处置情况卫生监督工作指引

5.广东省疾病预防控制机构菌（毒）种管理卫生监督工作指引

6.广东省疾病预防控制机构传染病防治工作监督检查表

7.广东省医疗机构传染病防治工作监督检查表

8.广东省采供血机构传染病防治工作监督检查表

二〇一一年八月二十三日

（信息公开形式：主动公开）

附件1

广东省传染病疫情报告卫生监督工作指引

一、监督依据

（一）《中华人民共和国传染病防治法》；

（二）《突发公共卫生事件应急条例》；

（三）《艾滋病防治条例》

（四）《中华人民共和国传染病防治实施办法》

（五）《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》；

（六）《传染病信息报告管理规范》；

（七）《国家救灾防病信息报告管理规范》；

（八）《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》；

（九）《艾滋病报告规范》；

（十）《传染病防治日常卫生监督工作规范》。

二、监督对象

（一）医疗机构；

（二）疾病预防控制机构；

（三）采供血机构。

三、监督内容与要求

（一）日常疫情报告监督。

1.医疗机构疫情报告监督。

（1）传染病疫情管理组织与管理制度的建立健全情况的监督。

①传染病疫情报告管理组织。

卫生院以上医疗机构应设置或指定专门部门及人员负责单位或辖区内传染病疫情收集、登记、核实、报告等管理工作。

②疫情报告管理制度的建立健全。

疫情报告管理制度应包括疫情报告的部门、责任报告人、报告人的职责、疫情报告种类、报告的时限、报告流程、自查工作、档案管理。

（2）疫情报告工作运行和管理情况。

①门诊日志。

每一门诊医生应设有门诊日志，门诊日志有姓名、性别、年龄、职业、现住址、病名（初步步诊断）、发病日期、就诊日期、初诊或复诊、转归情况（是否死亡、死亡原因、死亡日期等）10个基本项目。

②住院登记簿。

每一住院科室应设有住院登记簿，住院登记簿有姓名、性别、年龄、现住址/户籍住址、入院日期、入院诊断、出院日期、出院诊断、转归情况（是否死亡、死亡原因、死亡日期等）10个基本项目。

③检验科传染病登记簿。

医疗机构的检验科应设有传染病登记簿，内容至少有姓名、性别、年龄、门诊号或住院号、检验方法、检验结果、检验师签名、检验日期等8个基本项目。

④传染病疫情报告卡。

《传染病报告卡》为A4纸，项目应填写正确齐全，使用钢笔或圆珠笔填写，内容完整、准确，字迹清楚，有填报人签名。

⑤传染病登记簿。

医疗机构的各有关科室应设有《科室传染病登记簿》，负责全院传染报告的科室应《科室传染病（总）登记簿》，登记簿内容有患者姓名（14岁以下儿童需填写家长姓名）、性别、年龄、职业、现住址、发病日期、诊断日期、报告日期、订正时间、填卡类型、实验室诊断结果，报卡医生签名。

⑥网络运行和管理情况。

有疫情网络直报的单位，检查疫情报告设备及网络运转情况；查看开机运行情况是否通畅。

⑦传染病疫情报告种类、时限、报告流程情况。

抽查一定时期（如一个月）的门诊日志、住院登记簿、检验科传染病登记簿、医院传染病登记簿与网络录入数据，并进行核对。各科室门诊登记数与持号数符合率≥90%；报告卡、传染病登记簿与网络报告符合率为100%。

报告时限：甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人时，或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时，应于2小时内将传染病报告卡通过网络报告；未实行网络直报的责任报告单位应于2小时内以最快的通讯方式（电话、传真）向当地县级疾病预防控制机构报告，并于2小时内寄送出传染病报告卡。

对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者在诊断后，实行网络直报的责任报告单位应于24小时内进行网络报告；未实行网络直报的责任报告单位应于24小时内寄送出传染病报告卡。

⑧疫情报告档案管理资料。

根据《传染病疫情报告信息管理规范》规定，直报单位的《传染病报告卡》、传染病疫情登记簿应保存3年，非网络直报单位，应建立疫情登记备案资料，资料保存3年。

（3）疫情报告自查工作情况。

查阅自查工作记录，检查是否按规定的时间进行自查，自查记录中是否记录了自查内容，自查结果。

（4）疫情报告培训。

①对象。

相关医务人员，包括临床医生、疫报人员、检验人员、新进人员等。

②内容。

开展《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》等传染病报告管理专业培训，内容包括报告病种、填报要求、报告程序与方式、报告时限、法定传染病诊断标准等。

③频次。

对相关医务人员每年至少培训1次，对新进人员进行岗前培训。

（5）疫情报告管理工作考核.

各级各类医疗机构应将传染病信息报告管理工作纳入工作考核范围，应制订传染病信息报告管理工作考核方案，内容应包括传染病疫情报告管理组织、人员和工作开展情况，规章制度落实情况，疫情报告工作运行和管理、人员培训情况等，并对考核结果进行评价。考核评价应包括门诊日志登记数与挂号数符合率、传染病报告率、传染病报告及时率、卡片填写完整率、卡片填写准确率、纸质报告卡填写与网络报告信息一致率等。

2.疾病预防控制机构疫情报告监督。

（1）疾病预防控制机构疫情报告。

①传染病疫情管理部门与管理制度的建立健全情况的监督。

A.传染病疫情报告管理部门。

疾病预防控制机构设置专业科室，指定专门人员负责本单位和非直报单位报告卡录入，每日对网络疫情情信息进行审核。

B.传染病疫情报告管理制度的建立。

传染病疫情报告管理制度应包括疫情报告的部门、责任报告人、报告人的职责、疫情值班、咨询电话的设置及对疫情信息进行审核、分析的要求。

②传染病疫情分析与数据管理。

疾病预防控制机构专业科室责任报告人每日对通过网络报告的传染病疫情信息进行审核、动态监控。

对重大传染病疫情或突发公共卫生事件有专题分析报告。

传染病疫情分析应向上级疾病预防控制机构和同级卫生行政部门报告，并反馈到下级疾病预防控制机构和辖区内医疗机构。

市县应建立疫情分析制度，对重点病种进行预测分析。市级疾病预防控制机构至少按月、年进行疫情动态分析。县级疾病预防控制机构须按至少季度、年进行疫情动态分析。

省级以上疾病预防控制机构须按周、月、年进行疫情动态分析。

③传染病疫情资料档案化管理。

各级疾病预防控制机构应将传染病信息资料按照国家有关规定纳入档案管理。

④信息系统安全管理。

各级疾病预防控制机构应建立信息系统安全管理制度。

⑤传染病疫情报告检查指导。

各级疾病预防控制机构制定传染病信息报告工作考核方案，并定期对辖区内医疗机构进行指导与考核。

⑥传染病疫情通报制度。

当发生人畜共患传染病疫情，疾病预防控制机构应与动物防疫机构国境卫生检疫机关互相通报传染病疫情信息。

3.采供血机构传染病疫情报告监督（血站、浆站）。

依据卫生部颁发的《传染病信息报告管理规范》，采供血机构（血站、浆站）应对献血者（或献浆者）进行登记，发现HIV抗体检测二次初筛阳性结果的，应按传染病报告卡登记的内容，在规定的报告时限内，向属地疾病预防控制机构报告，不得隐瞒、谎报、缓报传染病疫情。

（1）传染病疫情管理组织与管理制度的建立健全情况的监督。

①传染病疫情报告管理组织。

采供血机构应设置或指定专门部门及人员负责HIV抗体检测二次呈阳性献血者（或献浆者）疫情信息的收集、登记、核实、报告等管理工作。

②疫情报告管理制度的建立健全。

疫情报告管理制度应包括疫情报告的部门、责任报告人、报告人的职责、疫情报告种类（只报HIV抗体阳性一种）、报告的时限、报告流程、自查工作、档案管理。

（2）疫情报告工作运行和管理情况的监督。

①实验室HIV抗体检测二次初筛阳性结果的登记记录。

现场检查实验室HIV抗体检测二次初筛阳性结果的登记记录是否完整、清晰、有操作者签名。

②《传染病报告卡》填写、上报情况。

《传染病报告卡》为A4纸，项目应填写正确齐全，使用钢笔或圆珠笔填写，内容完整、准确，字迹清楚，有填报人签名。检查是否在24小时内将《传染病报告卡》寄送或通过网络报告属地疾病预防控制机构。

③疫情报告网络运行和管理。

有疫情网络直报的机构，检查疫情网络报告设备及网络运转情况，查看开机运行是否畅通，检查维护记录，查看网络故障时的应急机制。

④疫情报告资料档案管理。

根据《传染病疫情报告信息管理规范》规定，直报单位的《传染病报告卡》、传染病疫情登记簿应保存3年，不具备网络直报条件的血站、浆站，其传染病报告卡由收卡的疾病预防控制机构保存，血站、浆站应必须进行疫情登记备案。

⑤疫情信息安全管理。

有专人负责疫情信息资料档案的保管和保密，任何人未经批准不得翻阅、查看或进入网报系统。

（二）传染病流行、暴发疫情报告监督。

责任报告人与报告单位以最快的通讯方式逐级上报。符合突发公共卫生事件的应于2小时内报告。

附件2

广东省传染病疫情控制卫生监督工作指引

一 、监督依据

（一）《中华人民共和国传染病防治法》；

（二）《突发公共卫生事件应急条例》；

（三）《传染性非典型肺炎防治管理办法》；

（四）《全国疾病预防控制机构工作规范》；

（五）《霍乱防治手册》；

（六）《广东省人禽流感防治应急预案》；

（七）《医院消毒技术规范》；

（八）《医疗机构传染病预检分诊管理办法》；

（九）《传染病防治日常卫生监督工作规范》。

二、疫情控制监督对象

（一）疾病预防控制机构；

（二）医疗机构。

三、监督内容与方法

（一）监督的主要内容。

1.疾病预防控制机构。

（1）依法履行传染病监测职责的情况。

（2）发现传染病疫情时，依据属地管理原则及时采取传染病控制措施的情况。

2. 医疗机构疫情。

（1）依法承担本单位的传染病预防、控制工作和责任区域内的传染病预防工作情况。

（2）发现传染病疫情时，按照规定对传染病病人、疑似传染病病人提供诊疗的情况。

（3）对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物实施消毒或者无害化处置的情况。

（二）监督的主要方法。

1.疾病预防控制机构。

（1）现场检查传染病监测制度、本辖区内的传染病监测计划和工作方案，以及传染病监测信息收集、分析和报告。

（2）查阅传染病疫情调查处置技术方案或预案，以及传染病疫情调查处理记录、报告。

2.医疗机构。

（1）查阅该单位的传染病预防、控制工作计划和责任区域内传染病预防控制计划、工作资料。

（2）查阅传染病预检、分诊制度，应急处理预案等管理文件。查阅设置传染病疫情应急处置队伍的文件。

（3）现场检查感染性疾病科、预检分诊点的设置情况和预检、分诊的落实情况，以及医疗卫生人员、就诊病人防护措施的落实情况。

（4）现场检查对传染病病人、疑似传染病病人提供诊疗服务情况。

（5）现场检查对法定传染病病人或者疑似传染病病人采取隔离控制措施的场所、设施设备以及使用记录。检查对被传染病病原体污染的场所、物品以及对医疗废物实施消毒或者无害化处置的记录。

附件3

广东省消毒隔离制度执行情况卫生监督工作指引

一、消毒卫生监督依据

（一）法律法规。

1.《中华人民共和国传染病防治法》；

2.《突发公共卫生事件应急条例》；

3.《消毒管理办法》。

（二）标准、规范、文件。

1.《传染病防治日常卫生监督工作规范》；

2.《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979—2002）；

3.《一次性使用医疗用品卫生标准》（ GB15982—1995）；

4.《紫外线杀菌灯》（GB19258—2003）；

5.《次氯酸钠溶液》（GB19106—2003）；

6.《次氯酸钠溶液包装要求》（GB19107—2003）；

7.《医院消毒卫生标准》（GB15982-1995）；

8.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

9.《医疗卫生用品辐射灭菌消毒质量控制标准》；

10.《医疗保健产品灭菌　确认和常规控制要求 工业湿热灭菌》（GB18287—2000）；

11.《医疗保健产品灭菌  生物指示剂第1部分：通则》（GB18281.1—2000）；

12.《医疗保健产品灭菌  生物指示剂第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物》（GB18281.2—2000）；

13.《医疗保健产品灭菌   化学指示剂第1部分：通则》（GB18282.1—2000）；

14.《消毒技术规范》；

15.《医院感染管理办法》；

16.《消毒产品标签说明书管理规范》；

17.《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》；

18.《内镜清洗消毒技术操作规范》（2004年版）；

19.《血液透析器复用操作规范》（2005年版）；

20.《医院隔离技术规范》（2009年版）；

21.《医院消毒供应中心管理规范》（2009年版）

22.《医院消毒供应中心清洗及灭菌效果监测标准》（2009年版）；

23.《血液净化标准操作规程》（2010版）。

二、监督内容与要求

（一）消毒管理组织、消毒隔离管理制度的建立情况。

各级各类医院必须成立医院消毒管理组织，由医院感染管理科、医务处（科）、门诊部、护理部、临床相关科室、检验科、消毒供应室、手术室、预防保健科、设备科、后勤等科室主要负责人组成，在院长或业务副院长领导下开展工作，其主要职责是：

1. 依据有关政策法规，制定全院消毒监测规划、管理制度，并组织实施。

2.根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准等要求，对医院的改建、扩建和新建，提出建设性意见。

3.对医院拟定的全院消毒管理工作计划进行审定，对其工作进行考评。

4.建立会议制度，定期研究、协调和解决有关消毒等重大事项；遇有紧急问题随时召开。

（二）建筑布局。

门诊流程布局、重点科室如消毒供应室、手术室、传染病区（房）、产房、新生儿病房、ICU、内窥镜室、血液透析室、医院洗衣房流程布局。

1.门诊：县以上医院和床位数≥300张的其它医院急诊科（室）、儿科门诊应与普通门诊分开，自成体系，设单独出入口和隔离诊室；传染科门诊、肝炎、肠道门诊等应做到诊室、人员、时间、器械固定；挂号、候诊、取药、病历、采血及化验、注射等与普通门诊分开。肠道门诊必须设立专用厕所；

2.消毒供应室：周围环境无污染源，内部布局合理，分污染区、清洁区、无菌区，三区划分清楚，区域间应有实际屏障；路线及人流、物流由污到洁，强行通过，不得逆行。

3.手术室：布局合理，符合功能流程和洁污分开的要求；分污染区、清洁区、无菌区，区域间标志明确。手术室内应设隔离手术间、一般手术间、无菌手术间；隔离手术间应靠近手术室入口处。

4.传染病区（房）：应设在建筑物的一端，远离儿科、新生儿、母婴室、ICU等病房，设单独的出入口（有条件的医院应设单独的传染病区，与普通病房之间应设隔离区）。病房内污染区、半污染区、相对清洁区应分区明确；应设工作人员值班室、通过间（包括更衣室、浴室、及厕所等卫生设施）；应设消毒室或消毒柜（箱）

5.产房：产房周围环境必须清洁、无污染源，应与母婴室和新生儿室相邻近，相对独立；严格划分无菌区（正常分娩室、隔离分娩室、无菌物品存放间）、清洁区（刷手间、待产室、隔离待产室、器械室、办公室）、污染区（更衣室、产妇接收区、污物间、卫生间、车辆转换处），区域之间标志明确。

6.新生儿病房：新生儿病房（室）应相对独立，入口处应设置洗手设施和更衣室，分新生儿病室、新生儿重症监护室（NICU）、隔离室、配奶室、沐浴室、治疗室等。

7.ICU：分治疗室（区）和监护区。监护区每床使用面积不少于9.5m2；

8.内窥镜室：设立病人候诊室（区）、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室等。

9.血液透析室：设普通病人血液净化间（区）、隔离病人血液净化间（区）。治疗室、水处理室、储存室、办公室、更衣室、待诊室等分开设置。

10.洗衣房：分为衣物收集区、洗涤区，压烫、折叠区，清洁衣物存放区。物流由污到洁，顺利通过，不得逆流。洗衣房设置传染病病人使用过的衣服、被服等物品的专用消毒池。

（三）消毒产品采购制度与执行情况。

医疗卫生机构采购消毒剂、消毒器械、卫生用品时必须索取有效的生产企业卫生许可证，消毒剂、消毒器械同时必须索取有效的卫生许可批件，证件盖生产企业公章，并按如下要求登记。

消毒产品的索证与验收的主要内容

| 消毒产品类别 | 索 证 验 收 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国产消毒剂（器） | 消毒产品生产企业卫生许可证复印件 | 卫生部颁发的消毒产品卫生许可批件复印件 | 查验卫生许可证、卫生许可批件复印件内容与产品标签标示使用说明内容是否一致，证件是否有效期内。 | 产品卫生安全评价报告（不用领卫生许可批件）、省级卫生行政部门认定检验机构的报告及该批次产品合格证和检验报告 |
| 进口消毒剂（器） |  | 卫生部颁发的进口消毒产品许可（备案）批件复印件 | 查验卫生许可批件复印件内容与产品标签标示使用说明内容是否一致证件是否有效期内。 | 该批次产品合格证和检验报告、产品卫生安全评价报告（不用领卫生许可批件） |
| 一次性卫生用品 | 消毒产品生产企业卫生许可证复印件 |  | 查验卫生许可证复印件内容与产品标签标示是否一致，证件是否有效期内。 | 产品卫生安全评价报告 |

(注:所有复印件均应加盖原件持有机构的公章；75%单方乙醇、戊二醛、次氯酸消毒液、紫外线消毒灯、压力蒸汽灭菌器、食具消毒柜等不需提供卫生许可批件，但应提供卫生安全评价报告)

记录生产厂家、供货单位（应包括经销商名称，公司或单位地址，联系方式，资质等）、产品名称、数量、规格、产品批号或生产日期、卫生许可证号、卫生许可批件号供需双方经办人姓名等。

每次购置，采购部门必须进行质量验收，依据《消毒产品标签说明书管理规范》卫生许可批件核对标签说明书，必要时进行抽检；医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地卫生监督部门，不得自行作退、换货处理。

（四）消毒灭菌管理。

1.医务人员必须遵守消毒灭菌原则，进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须灭菌；接触皮肤粘膜的器具和用品必须消毒。

用过的医疗器材和物品，应先去污染，彻底清洗干净，再消毒或灭菌；其中感染病人用过的医疗器材和物品，应先消毒，彻底清洗干净，再消毒或灭菌。所有医疗器械在检修前应先经消毒或灭菌处理。
    2.根据物品的性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌。耐热、耐湿物品灭菌首选物理灭菌法；手术器具及物品、各种穿刺针、注射器等首选压力蒸汽灭菌；油、粉、膏等首选干热灭菌。不耐热物品如各种导管、精密仪器、人工移植物等可选用化学灭菌法，如环氧乙烷灭菌等，内窥镜可选用环氧乙烷灭菌或2%戊二醛浸泡灭菌。消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒的方选化学方法。

3.化学灭菌或消毒，可根据不同情况分别选择灭菌、高效、中效、低效消毒剂。使用化学消毒剂必须了解消毒剂的性能、作用、使用方法、影响灭菌或消毒效果的因素等，配制时注意有效浓度，并按规定定期监测。更换灭菌剂时，必须对用于浸泡灭菌物品的容器进行灭菌处理。

4.地面清洁消毒。建立地面清洁消毒责任制，每天地面应湿式清扫，保持清洁；当有血迹、粪便、体液等污染时，应即时以含氯消毒剂拖洗。 拖把应有明显标识，不得混区使用；使用后应先消毒、洗净、再晾干。

5.空气消毒。每天对诊室、手术室、病房等空气消毒处理，手术室使用后应进行终未消毒，并建立消毒处理记录本，包括（诊室）名称、消毒方法、消毒时间、执行者签名等内容。

6.物体表面消毒。急诊抢救室及平车、轮椅、诊察床等应每日定时消毒，被血液、体液污染时应及时消毒处理。弯盘、治疗碗、药杯、体温计等用后应立即消毒处理，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。

7.连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、呼吸机的管道、早产儿暖箱的湿化器等器材，必须每日消毒，用毕终末消毒，干燥保存。湿化液应用灭菌水。

8.手部皮肤的清洁和消毒：病房及各诊疗科室应设有脚踏式、肘式或感应式流动水洗手设施和手消毒剂。接触病人、进行无菌技术操作前后和接触血液、体液及被污染的物品脱手套后应洗手，不便于洗手时，应配备快速手消毒剂。

穿脱隔离衣前后、 接触血液、体液和被污染的物品后及接触特殊感染病原体后应对双手消毒。

手术前应对双手洗刷和消毒，刷手或泡手时间必须符合要求。具体方法见《医院消毒技术规范》。

（五）消毒灭菌监测和重点科室消毒情况。

医疗机构应按消毒技术规范和《医院感染管理规范》的要求，对使用中的消毒剂、灭菌剂、压力蒸汽灭菌、干热灭菌、环氧乙烷灭菌炉、紫外线灯监测；消毒后物品（如胃镜、肠镜等）、血液净化系统、环境卫生学包括对空气、物体表面和医护人员手、排放污水监测。

1.使用中的消毒剂、灭菌剂：应进行生物和化学监测。生物监测：消毒剂每季度一次，其细菌含量必须＜100cfu/ml，不得检出致病性微生物；灭菌剂每月监测一次，不得检出任何微生物。化学监测：应根据消毒、灭菌剂的性能定期监测，如含氯消毒剂、过氧乙酸等应每日监测，对戊二醛的监测应每周不少于一次。

2.压力蒸汽灭菌监测：必须进行工艺监测、化学监测和生物监测。工艺监测应每锅进行，并详细记录。化学监测应每包进行，手术包尚需进行中心部位的化学监测。预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前进行B—D试验。生物监测应每周进行，新灭菌器使用前必须先进行生物监测，合格后才能使用；对拟采用的新包装容器、摆放方式、排气方式及特殊灭菌工艺，也必须先进行生物监测，合格后才能采用。对压力容器等根据要求定期进行检测和校正，有记录。

3.低温灭菌的监测。

低温灭菌方法包括环氧乙烷灭菌法、过氧化氢等离子灭菌法和低温甲醛蒸汽灭菌法等。

(1)通用要求 新安装、移位、大修、灭菌失败、包装材料或被灭菌物品改变，应对灭菌效果进行重新评价，包括采用物理监测法、化学监测法和生物监测法进行监测（重复三次），检测合格后，灭菌器方可使用。

(2)环氧乙烷灭菌的监测.

A. 物理监测法：每次灭菌应连续监测并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数。灭菌参数符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

B. 化学监测法：每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物，作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置放置包内化学指示物，通过观察其颜色的变化，判断其是否达到灭菌合格的要求。

C. 生物监测法：每灭菌批次应进行生物监测，监测方法见附录C。

(3)过氧化氢等离子灭菌的监测。

A.物理监测法 每次灭菌应连续监测并记录每个灭菌周期的临界参数如舱内压、温度、过氧化氢的浓度、电源输入和灭菌时间等灭菌参数。灭菌参数符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

B.化学监测法  每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物，作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置放置包内化学指示物，通过观察其颜色的变化，判断其是否达到灭菌合格的要求。

C. 生物监测法  应每天至少进行一次灭菌循环的生物监测，监测方法应符合国家的有关规定。

(4)低温甲醛蒸汽灭菌的监测。

A. 物理监测法 每灭菌批次应进行物理监测。详细记录灭菌过程的参数，包括灭菌温度、湿度、压力和时间。灭菌参数符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

B.化学监测法 每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物，作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置放置包内化学指示物，通过观察其颜色的变化，判断其是否达到灭菌合格的要求。

C. 生物监测法 应每周监测一次，监测方法应符合国家的有关规定。

(5)其它低温灭菌方法的监测要求及方法应符合国家有关标准的规定。

4.紫外线消毒：应进行日常监测、紫外灯管照射强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外灯管应进行照射强度监测，新灯管的照射强度不得低于100μW/cm2,使用中灯管不得低于70μW/cm2照射强度监测应每半年一次。生物监测必要时进行，经消毒后的物品或空气中的自然菌应减少90.00%以上，人工染菌杀灭率应达到99.90%。

5.各种消毒后的内窥镜（如胃镜、肠镜、喉镜、气管镜等）及其它消毒物品：应每季度进行监测，不得检出致病微生物。各种灭菌后的内窥镜（如腹腔镜、关节镜、胆道镜、膀胱镜、胸腔镜等）、活检钳和灭菌物品：必须每月进行监测，不得检出任何微生物。

6.消毒灭菌物品监测 进入人体无菌组织、器官或接触破损皮肤、粘膜的医疗用品和接触皮肤、粘膜的医疗用品：应符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982—1995）（见附录三）中4.2规定。监测方法见《医院消毒卫生标准》（GB 15982—1995）。

7. 环境卫生学监测：包括对空气、物体表面和医护人员手的监测。医院应每月对手术室、重症监护病房/室（ICU）、产房、母婴室、新生儿病房、骨髓移植病房、血液病房、血液透析室、供应室无菌区、治疗室、换药室等重点部门进行环境卫生学监测。当有医院感染流行，怀疑与医院环境卫生学因素有关时，应及时进行监测。

(六)医疗机构对传染病病人、疑似传染病病人的消毒隔离措施的落实情况。现场检查对传染病病人、疑似传染病病人进行隔离的场所、设施及措施。

（七）消毒、隔离技术培训情况。

医疗卫生人员接受消毒、隔离技术培训，掌握消毒隔离知识并执行消毒隔离制度。现场检查对工作人员进行消毒技术、消毒隔离知识培训的计划、培训资料。

附件4

广东省医疗卫生机构医疗废物处置情况卫生监督工作指引

一、监督依据

（一）《传染病防治法》；

（二）《医疗废物管理条例》；

（三）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》；

（四）《医疗废物管理行政处罚办法》；

（五）《医疗废物分类目录》；

（六）《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》；

（七）《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》；

（八）《传染病防治日常卫生监督工作规范》。

二 、监督检查

（一）医疗废物管理组织、制度、应急方案的建立和落实情况。

1.医疗废物处置管理组织。

机构法定代表人为第一责任人，设置监控部门或者专（兼）职人员；确定本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的责任部门和管理人员的组成。

2.医疗废物处置管理制度建立健全情况。

医疗废物处置管理制度应包括医疗废物管理责任制，确定第一责任人、监控部门人员或者专（兼）职人员的职责；确定本单位的医疗废物集中处置单位；确定本单位哪些部门产生的废物应作为医疗废物进行处置，规定收集、运送、贮存、处置等工作要求，规定责任部门和管理人员；规定医疗废物处置流程；违反规定的处理等。

3.医疗废物安全处置应急方案。

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告程序、应急领导、责任人、紧急处理措施。

（二）从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存工作人员的职业卫生安全防护和培训情况。

1.职业卫生安全防护。

为从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品（防渗水、易清洗消毒的工作衣，有口罩、工作帽、橡胶手套、橡胶鞋等），定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

2.职业卫生安全培训。

应对工作的人员和管理人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训，内容包括国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。

（三）医疗废物分类收集、转运、登记的情况

1.分类收集。

（1）医疗废物分类目录。

| 类 别 | 特 征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感 染 性 废 物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： --—棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料; ——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械; --—废弃的被服; ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  | 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 |
|  |  | 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  | 4、各种废弃的医学标本。 |
|  |  | 5、废弃的血液、血清。 |
|  |  | 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病 理 性 废 物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
|  |  | 2、医学实验动物的组织、尸体。 |
|  |  | 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 类 别 | 特 征 | 常见组分或者废物名称 |
| 损 伤 性 废 物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1、医用针头、缝合针。 |
|  |  | 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
|  |  | 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药 物 性 废 物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 | 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 |
|  |  | 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。 |
|  |  | 3、废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化 学 性 废 物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 | 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 |
|  |  | 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |
|  |  | 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 |

说明：

一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

（2）医疗废物分类收集要求。

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

（3）医疗废物包装容器。

容器和包装袋应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》要求：①包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料；②聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；③最大容积为0.1m3, 大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；④如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；⑤包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；⑥包装袋上应印制医疗废物警示标识。

在盛装医疗废物的每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等

2.运转。

（1）医疗废物的转运制度。

转运制度应确定转运的负责部门和人员、转运的工具和路线、医疗废物暂存间的管理、转运联单的使用等。

（2）医疗废物转运工具和转运路线。

运输工具应使用有医疗废物警示标示、防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

转运路线应相对固定，避开清洁工作区和生活区。运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

3.登记。

（1）医疗废物有关科室的登记。

在医疗机构内转运时，有关科室应建立医疗废物登记本，项目应包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、预处理方法、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，项目填写清晰、具体，使用蓝或黑色水笔。

（2）医疗废物转运登记。

医疗机构将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置时，须填写危险废物转移联单，包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。转移联单的记录清晰、项目完整，并加盖公章，经交付医疗废物集中处置单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档。

（3）医疗废物转运容器、工具、暂存间消毒记录。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理，做好记录，包括消毒时间、消毒方法、消毒剂和消毒剂量、执行者签名等。

（4）重点科室医疗废物消毒处理记录。

检验科的病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物应就地消毒并做好记录。

（5）记录资料的保存情况。

所有记录资料应按年份归档保存三年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

（四）医疗废物暂时贮存的情况。

1.科室医疗废物产生点要求。

应标有医疗废物分类收集方法的示意图或文字说明，并有相应的隔离措施，不能与生活垃圾混装，并远离生活垃圾收集点。

2.医疗废物暂时贮存设施、设备的要求。

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒，宜配有紫外线消毒灯、消毒液喷雾器和流动水设施；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

3.医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

（五）医疗废物的处置情况。

医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。

禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

（六）不具备集中处置医疗废物条件所在地的农村医疗卫生机构自行就地处置医疗废物的情况。

1.医疗卫生机构应当按照当地卫生行政主管部门和环境保护主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。

2.自行处置医疗废物时应符合以下基本要求：

使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物应当消毒并作毁形处理； 能够焚烧的，应当及时焚烧；不能焚烧的，应当消毒后集中填埋。

3.毁形机。

当地无医疗废物处置中心的，应配备专业毁形机对使用后的一次性医疗用品毁形，毁形机能满足每日消耗的一次性医疗用品的毁形需要。

附件5

广东省疾病预防控制机构菌（毒）种管理的卫生监督指引

一、监督依据

（一）《中华人民共和国传染病防治法》；

（二）《病原微生物实验室生物安全管理条例》；

（三）《突发公共卫生事件应急条例》；

（四）《中国医学病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》；

（五）《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》；

（六）《人间传染的病原微生物名录》；

（七）《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》；

（八）《广东省病原微生物一、二级实验室生物安全管理规定》；

（九）《实验室生物安全通用要求》（GB 19489—2004）；

（十）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2004）；

（十一）《危险物品航空安全运输技术细则》（国际民航组织）；

（十二）《消毒管理办法》；

（十三）卫生部《传染病防治日常卫生监督工作规范》。

二、菌（毒）种管理的法规要求

（一）病原微生物是指能够使人或者动物致病的微生物。国家将病原微生物分为四类。第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

（二）采集高致病性病原微生物样本的工作人员在采集过程中应当防止病原微生物扩散和感染，并对样本的来源、采集过程和方法等作详细记录。

（三）运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本，应当经省级以上人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准。容器或者包装材料应符合规定，不少于２人的专人护送。

（四）国务院卫生主管部门指定的保藏机构承担集中储存病原微生物菌（毒）种和样本的任务。保藏机构应当制定严格的安全保管制度，作好病原微生物菌（毒）种和样本进出和储存的记录，建立档案制度，并指定专人负责。对高致病性病原微生物菌（毒）种和样本应当设专库或者专柜单独储存。

保藏机构分为菌（毒）种保藏中心和保藏专业实验室。菌（毒）种保藏中心分为国家级和省级两级。保藏机构及其保藏范围由卫生部组织专家评估论证后指定，并由卫生部颁发《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构证书》。

保藏机构以外的机构和个人不得擅自保藏菌（毒）种或样本。

我国境内未曾发现的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本和已经消灭的病原微生物菌（毒）种或样本；《名录》规定的第一类病原微生物菌（毒）种或样本和卫生部规定的其他菌（毒）种或样本必须由国家级保藏中心或专业实验室进行保藏。

（五）病原微生物实验室分为一级、二级、三级、四级。新建、改建或者扩建一级、二级实验室，应当向设区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门备案。一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。三级、四级生物安全实验室从事高致病性病原微生物实验活动，必须取得卫生部颁发的《高致病性病原微生物实验室资格证书》。

（六）申请使用菌（毒）种或样本的实验室，应当向保藏机构提供从事病原微生物相关实验活动的批准或证明文件。保藏机构应当核查登记后无偿提供菌（毒）种或样本。

非保藏机构实验室在从事病原微生物相关实验活动结束后，应当在6个月内将菌（毒）种或样本就地销毁或者送交保藏机构保藏。

（七）实验室布局分区，生物安全实验室应根据检测流程和检测项目分设检测作业区，至少包括样本接收、处理和储存区，试剂储存区，检测区。不同类型检测项目作业区，应采取措施防止交叉污染。实验室应当合理设置清洁区（主要包括工作人员更衣室、值班室、库房、发报告室等）；半污染区（半污染区主要包括隔离走廊用于更换工作服和洗手）、污染区（包括各功能检验室、废弃物收集处置点等），设置清洁和污染物品的出入口；应有防止节肢动物和啮齿动物进入的设计。

实验室墙壁、天花板、地面、实验台面应耐腐蚀，易于清洗消毒，不得铺设地毯；实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗；实验室门应带锁并可自动关闭，实验室的门应有可视窗。

一级生物安全防护实验室

实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于对健康成年人已知无致病作用的微生物，如用于教学的普通微生物实验室等。包含微生物举例：大肠杆菌、格鲁伯耐格里原虫、感染性犬肝炎病毒、枯草杆菌
    BSL-1实验室必须达到的基本硬件设施和设备条件：

1.实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入的设计和设施，窗户开启时应使用纱窗；

2.实验室的墙壁、天花板和地面应平整、不渗水、易清洁并耐化学品和消毒剂的腐蚀；

3.实验台和橱柜应牢固稳定，实验台面能防水、耐腐蚀、耐热，易消毒；

4.实验室内照明应保证工作需要，并避免反光和强光；

5.在实验室出口处应设挂衣装置，专门放置实验室工作服；

6.应设洗手池，宜设置在靠近出口处；

7.ABSL-1实验室除满足上述要求外，还应安装自动闭门器，当有实验动物时应保持锁闭状态；如果有地漏，应始终用水或消毒剂液封。

标准微生物操作规程:工作过程中禁止非工作人员进入实验室。接触微生物或含有微生物的物品后，脱掉手套后和离开实验室前要洗手。禁止在工作区饮食、吸烟、处理隐形眼镜、化妆及存储食物。使用移液器吸取液体，禁止口吸。制定尖锐器具的安全操作规程。每天至少消毒一次工作台面，活性物质溅出后要随时消毒。所有培养物、废弃物在运出实验室前须进行灭活（如高压）。需运出实验室灭活的物品必须放在专用密闭的容器内。制定有效的防鼠防虫措施。无特殊微生物操作规程。

安全设施和个体防护:一般无须使用生物安全柜等专用安全设备;工作人员在实验室应穿工作服，工作人员手上有皮肤破损或皮疹时应戴手套

二级生物安全防护实验室

实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于对人或环境具有中等潜在危害的微生物。

包含微生物举例：麻疹病毒、沙门氏菌、弓形体、乙型肝炎病毒、衣原体、志贺氏菌.

实验室设计及建造。

BSL-2实验室必须达到的基本硬件设施和设备条件：

1.入口明显位置处必须贴有生物危险标识；

2.实验室必须是独立的实验区域，实验室内严禁设立生活区和办公区；

3.实验室内应配备合格并满足实验需要的生物安全柜；

4.实验室应设立专用的感应式或踏踩式开关的洗手池；

5.实验室需配有专用的工作服、乳胶手套和消毒剂；

6.实验室所在建筑内应配备高压蒸汽灭菌器，并按期检查验证合格；

7.应设有洗眼装置；

8.ABSL-2实验室除满足上述要求外，为保证动物实验室运转和控制污染的要求，用于处理固体废弃物的高压灭菌器应经过特殊设计，合理摆放，加强保养；焚烧炉应经过特殊设计，同时配备补燃和消烟设备；污染的废水必须经过消毒处理。

特殊微生物操作规程:满足一级实验室（标准微生物操作规程）各款要求，在此基础上特别注意：制定出入制度。实验室入口贴上生物危险标志。制定实验室特定的生物安全操作规则。每年一次最新培训制度。用过的针头必须直接放入防穿透的容料中。非一次性利器必须放入厚壁容器中应运送到特定区域消毒，最好进行高压消毒。培养基、组织、体液及其他具有潜在危险性的废弃物须放在防漏的容器中储存、运输及消毒、灭菌。

安全设施和个体防护: 实验室门口处应设挂衣装置，个人与实验室工作服分开设置。每个实验室出口处应设洗手池；BSL-2实验室的实验操作人员应穿工作服或罩衫等防护服，戴完整的手套，配备洗手设备和洗眼设备，洗眼器能正常使用。处理高浓度、大容量、有喷溅可能性的致病微生物时应在生物安全柜（II级）中进行。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。如可能发生感染性材料的溢出和溅出，宜戴两副手套。不得戴着手套离开实验室，工作完全结束后方可除去手套。一次性手套不得清洗和再次使用。

工作人员应接受必要的免疫接种和检测（如乙型肝炎疫苗，卡介苗等）。

生物安全标识：

国际通用生物危险符号

（生物危险符号的颜色应为黑色，背景色为黄色）

符号下方应明确标示出操作所接触的病原体的名称、危害等级、预防措施负责人姓名、紧急联络方式等。

（八）实验室生物安全管理。

1. 生物安全责任制建立情况。

查阅第一责任人责任制度、专人负责制度、定期自查制度、工作人员健康监测制度，实验室生物安全操作规程、设备清洗消毒、实验室事故应急预案、废弃物处理和转运记录等书面资料；查阅实验档案的建立和保存情况，实验室负责人是否指定专人负责监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况的记录。

2.病原微生物实验室BSL备案与认证工作的核查。

3.病原微生物标本及其它具有潜在危险性的废弃物处置情况。

实验室应当对其实验废弃阳性标本运出实验室之前，就地进行消毒灭菌，达到生物学安全后再按感染性废物收集转运，实验室污染区设置分类收集容器；实验室废物专用运输工具应防渗漏、无锐利边角和易于装卸的要求，要标上医疗废物警示标识和文字说明，有完善实验室内部、外部废弃物交接签收和登记记录。

4.菌毒种保藏、移交、运输管理情况。

实验室应当制定并严格执行的安全保管制度，确定2名以上保管人员负责菌毒种管理，设置专库或专柜单独保藏，并实行双锁管理，实行严格的登记管理，有安全保障措施，保证菌毒种安全。

5.实验室生物安全操作工作记录。

要求每次实验活动均应有工作记录，记录应包括生物安全设施状态在使用前后是否良好，操作规程中规定应当记录的指标是否按要求记录，有操作者签名。记录应有专用保存地点，对高致病性病原微生物（即《名录》中的第一、二类病原微生物）实验室活动的档案，其保存期不得少于20年。

6.生物安全自查工作。

工作应包括有自查时间、内容、发现问题、整改意见、处理意见及整改措施落实情况的制度、执行者、自查记录等。

7.生物安全培训和考核情况。

应有培训计划、培训记录、考核记录资料，询问实验室工作人员对实验室生物安全知识的掌握情况，评价培训效果。

8.实验室发生生物安全事故时采取相应控制措施和报告情况。

报告的内容包括：发生的时间、地点、经过，暴露和泄露的方式、暴露的具体部位及损伤程度、暴露的种类，处理方法及处理经过等。

负责实验室感染控制工作的机构或者人员接到报告后，是否立即启动应急处置预案，开展调查及采取控制措施的情况，现场检查询问实验室工作人员、负责人和医疗机构医务人员等进行确认，核查应急预案的执行情况，并对实验室开展的实验工作和生物安全防护情况进行调查。

9.实验室员工健康监测工作。

应有开展健康监测的相关规定，对高危人群保证每年进行体检和疫苗免疫接种，并有相应记录。

三、病疫控制机构菌（毒）种的监督内容

（一）菌（毒）种保藏、使用的资质情况。

（二）菌（毒）种管理机构、管理制度、应急预案的建立和落实情况。

（三）菌（毒）种的保藏、保管情况。

（四）无害化处理、销毁或移交菌(毒)种的情况。

（五）保藏、使用菌（毒）种的工作人员生物安全和专业知识培训情况，以及健康监护、预防接种情况。

（六）菌(毒)种的采集或运输资质情况。

四、疾病预防控制机构菌（毒）种的监督检查方法

（一）现场检查保藏、使用菌（毒）种的相应资格证书。

（二）查阅设置菌（毒）种管理组织、建立菌（毒）种操作规程、安全保卫等管理制度、以及应急预案等文件资料。

（三）现场检查菌（毒）种保藏、保管条件，以及按规定收集、提供菌（毒）种样本的记录。

（四）现场检查无害化处理或销毁传染病菌(毒)种或样本的记录、批准文书等资料。

（五）现场检查保藏、使用菌（毒）种的安全防护设备，以及菌（毒）种保藏、使用工作人员健康监护和预防接种记录，生物安全和专业知识培训的计划、培训资料。

（六）现场检查病原微生物菌(毒)种或样本的采集或运输的批准文件、记录。

附件6

广东省疾病预防控制机构传染病防治监督检查表

机构名称：                              法人代表：

地址：                    联系人：             联系电话：

一、组织机构及制度

（一）制订传染病防治工作制度（是□ 否□），并及时更新（是□ 否□）。

（二）建立传染病防治工作组织机构（是□ 否□），人员构成：

。

（三）中心内部工作制度

疫情值班制度                     有 □      无□

疫情报告制度                     有 □      无□

疫情处理制度                     有 □      无□

疫情流调制度                     有 □      无□

（四）突发公共卫生事件应急预案（有□ 无□），成立突发公共卫生事件应急机构（是□ 否□），应急机构人数：      人。

二、疫情报告与分析

（一）制订传染病疫情报告制度（是□ 否□），并及时更新（是□ 否□）。

（二）负责疫情报告的科室是          ，专人负责疫情报告（有□ 无□）。

（三）有无疫情登记，包括接报记录和上报记录（有□ 无□）。

（四）本单位是否设有疫情报告电话（是□ 否□），被抽查人是否掌握上级部门疫情报告电话号码（是□ 否□）。

（五）建立传染病网络直报系统（是□ 否□），上网方式（拨号□ 宽带□），运转是否正常（是□ 否□）。

（六）审核报告卡的频次：     /天；现场检查，　　年已审核     张报告卡，有    张报告卡未审核（未审核的卡中，录入日期最早的是    月    日）。

（七）进行报告卡的查重（有□ 无□）；现场检查，　　年有      张重卡。

（八）设有传染病网络直报故障登记本（是□ 否□），若出现网络故障，改以何种方式审卡                                。

（九）是否对传染病疫情进行分析（是□ 否□）；如有，频次为（周□ 月□ 季度□ 年□）；有无图表分析（有□ 无□），有无文字分析（有□ 无□）。

（十）上年度有无在辖区内开展传染病漏报调查：医疗机构（有□ 无□），居民（有□ 无□）；漏报率分别为：医疗机构    ％，居民    ％；有无漏报调查文字记录或总结（有□ 无□）。

（十一）设有门诊检查下述登记卡册：门诊日志□传染病疫情登记簿□报告卡□

（A）门诊日志登记项目齐全    是□ 否□

（B）传染病疫情登记本登记项目填写齐全         是□ 否□

（C）传染病疫情报告卡填写符合要求             是□ 否□

（D）检查门诊日志、检验室报告记录，查找传染病病人或疑似病人30例，传染病疫情登记本登记   例，并与传染病报告网络核对

1.漏报传染病病人    例、疑似病人   例

2.缓报传染病病人    例、疑似病人   例

3.瞒、谎报传染病病人    例、疑似病人   例

三、传染病防控

（一）是否制订流感、人禽流感、SARS等重大传染病防治预案（是□ 否□）。

（二）是否开展重点传染病监测工作（有□ 无□），有无监测计划和总结（有□ 无□），报表上报是否及时（是□ 否□）。

（三）对重点传染病和暴发传染病疫情的流行病学调查：应调查数    例，实调查数    例，撰写调查报告    例。

（四）有无对辖区内传染病防治工作进行指导（有□ 无□），每年      次。

（五）有无开展防治重大传染病健康教育活动（有□ 无□），有无印发重大传染病防治宣传资料（有□ 无□）。

（六）是否储备一定重大传染病防护物资和药品（是□ 否□）；

个人防护用品是否齐全（防护服、口罩、手套、鞋套、防护帽、眼罩、防护靴）（是□ 否□）；

消毒器械有    台，消毒剂有                        ，共      Kg；

采样工具是否齐全（如：专用采样箱、采样管、冰壶等）（是□ 否□）；

重点传染病个案调查表是否齐全（是□ 否□）。

（七）预防用生物制品有无索证       （有□ 无□），

预防用生物制品有无按要求进行登记（有□ 无□）。

（八）有无开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测（有□ 无□）。

四、消毒管理制度

（一）制订消毒隔离等相关制度                是□   否□

（二）是否建立消毒产品进货验收制度          是□   否□

进货验收责任科室是：

（三）是否按规定开展消毒监测工作（设置门诊单位填写）    是□   否□

组织开展消毒监测责任科室是：

（四）开展的消毒监测项目：1空气□，2物体表面□，3医务人员手□，4紫外线灯□，5使用中消毒液□，6无菌器械保存液□，7消毒灭菌器□

五、消毒隔离制度落实情况

（一）检查现场使用的消毒剂    种，有卫生许可证的有    种，有卫生部批件的有    种，说明书与卫生部批件相符的有    种。

（二）现场检查使用的消毒器械    种，有卫生许可证的有    种，有卫生部批件的有    种，说明书与卫生部批件相符的有    种。

（三）检查诊疗科室   间，空气消毒有记录的有   间；有流动洗手设施的有    间；有手消毒剂的有    间。

（四）隔离门诊与普通门诊分开    是□   否□；

三区清晰无交叉                  是□   否□；

肠道门诊未发现诊治其他病人      是□   否□。

（五）中心供应室周围环境整洁    是□   否□；

三区清晰无交叉                  是□   否□；

清洁与污染物品，消毒与未消毒物品严格分开贮放，有明显标志 是□ 否□

物品回收与发放的车辆和路线严格分开                     是□  否□

消毒灭菌器械按规定进行监测且记录完整                   是□  否□

物品发放流向清晰                                       是□  否□

六、菌（毒）种管理

（一）《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构证书》     有□  否□

（二）设置菌（毒）管理组织                              是□  否□

（三）有菌（毒）种操作规程                              是□  否□

（四）制定了菌（毒）种安全制度                          是□  否□

（五）已备案的实验室级别和数量：一级    个  二级    个

已获批有的三级实验室    个、   四级    个

（六）建立菌（毒）和样本进出和储存的记录档案             是□  否□

（七）设置专库或专柜单独保藏，并实行双锁管理菌（毒）种   是□  否□

（八）是否有高致病性菌（毒）种                           有□  无□

（九）无害化处理或销毁传染病菌(毒)种或样本的记录      有□  无□

（十）对有关人员进行的生物安全知识培训                    是□  否□

七、医疗废物管理

（一）制定废物管理相关制度                       有□无□

（二）制订医疗废物管理应急预案                   有□无□

（三）医疗废物处置登统计资料保存3年             有□无□

（四）设置负责医疗废物管理部门和专（兼）职人员   有□无□

（五）对有关人员进行相关法律及专业知识培训       有□无□

（六）从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的有关人员安全防护措施落实                                           有□无□

（七）医疗废物包装物、容器

1.是否符合标准                                是□否□

2.是否有明显的警示标识和警示说明（中文标签）  是□否□

3.是否将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器  是□否□

（八）医疗废物产生地点有无分类收集方法的示意图或文字说明  是□否□

（九）医疗废物运送工具是否符合要求         　　　　是□否□

（十）医疗废物暂存间的设施、设备是否符合要求　　　 是□否□

（十一）医疗废物是否与其他废物和生活垃圾混装     　是□否□

（十二）医疗废物暂存时间是否超过2天             　是□否□

（十三）运送工具、暂存间是否及时或定期清洁消毒   　是□否□

（十四）医疗废物登记资料                           有□无□

若有，登记内容是否有以下项目

医疗废物的来源□  种类□  重量（数量）□   交接时间□

处置方法□    最终去向□   经办人签名□

（十五）医疗废物是否交废物处理中心处理          　 是□否□

危险废物转移联单                         　有□无□

（十六）一次性使用的医疗器械

1.是否销毁                                    是□否□

2.有无再次使用                                是□否□

（十七）高危险性废物是否进行消毒处理                是□否□

疾病预防控制机构负责人签名：           检查人员签名：

年  月  日                      　　　年  月  日

附件7

广东省医疗机构传染病防治工作监督检查表

机构名称                            法定代表

地址                                          联系人

床位数           医院工作人员数        联系电话

医疗机构类型：三级□二级□一级□专科医院□

专科疾病防治所（站）□  其他（　　　　）□

一、组织机构及制度

（一）建立传染病防治工作领导小组                   是□ 否□

（二）制订传染病防治相关规章制度                   是□ 否□

二、传染病疫情报告管理工作

（一）传染病疫情报告制度                           有□ 无□

（二）负责传染病疫情报告管理部门

（三）专人负责疫情报告                             是□ 否□

（四）疫情报告方式  网络直报□ 报告卡□ 电话□ 传真□ 其他□

（五）对工作人员是否进行传染病疫情报告工作的培训   有□ 无□

（六）诊治传染病有关科室

检查下述登记卡册：门诊日志□住院登记簿□传染病疫情登记簿□报告卡□电子登记簿□

（七）门诊日志与住院病人登记本登记项目齐全         是□ 否□

（八）传染病疫情登记本登记项目填写齐全             是□ 否□

（九）传染病疫情报告卡填写符合要求                 是□ 否□

（十）检查门诊日志、住院登记簿、检验室报告记录，查找传染病病人或疑似病人30例，传染病疫情登记本登记   例，并与传染病报告网络核对

1.漏报传染病病人    例、疑似病人   例

2.缓报传染病病人    例、疑似病人   例

3.瞒、谎报传染病病人    例、疑似病人   例

三、消毒隔离制度

（一）是否设置医院感染管理部门              是□   否□

或专人负责医院感染管理工作            是□   否□

（二）制订消毒隔离等相关制度                是□   否□

（三）是否开展传染病预检分诊工作            是□   否□

（四）二级以上医院是否设置感染性疾病科      是□   否□

（六）是否建立消毒产品进货验收制度          是□   否□

进货验收责任科室是：

（七）是否按规定开展环境卫生学监测工作            是□   否□

组织开展消毒监测责任科室是：

（八）医院开展的消毒监测项目：1空气□，2物体表面□，3医务人员手□，4紫外线灯□，5使用中消毒液□，6无菌器械保存液□，7消毒灭菌器□，8内窥镜□，9透析液□。

四、消毒隔离制度落实情况

（一）检查现场使用的消毒剂    种，有卫生许可证的有    种，有卫生部批件的有    种，说明书与卫生部批件相符的有    种。

（二）现场检查使用的消毒器械    种，有卫生许可证的有    种，有卫生部批件的有    种，说明书与卫生部批件相符的有    种。

（三）检查诊疗科室   间，空气消毒有记录的有   间；有流动洗手设施的有    间；有手消毒剂的有    间。

（四）感染门诊与普通门诊分开    是□   否□；

四区清晰无交叉                  是□   否□；

肠道门诊未发现诊治其他病人      是□   否□。

（五）中心供应室周围环境整洁    是□   否□；

三区清晰无交叉                  是□   否□；

清洁与污染物品，消毒与未消毒物品严格分开贮放，有明显标志 是□ 否□

物品回收与发放的车辆和路线严格分开               是□  否□

消毒灭菌器械按规定进行监测且记录完整             是□  否□

物品发放流向清晰                                 是□  否□

（六）血液透析室周围环境整洁                     是□  否□；

三区清晰无交叉                                   是□  否□；

对新入或转入患者进行HBV、HCV、HIV、梅毒的相关检查。乙肝、丙肝患者分区、分机透析                                     是□  否□；

每月有对入、出透析器的透析液进行监测并有记录     是□  否□；

(七)内镜清洗消毒：

1.内镜诊疗项目开展情况：

| 名称 | 开展情况 | 数量 | 使用地点 | 消毒灭菌方法 | 病人数量（上月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胃镜 |  |  |  |  |  |
| 肠镜 |  |  |  |  |  |
| 结肠镜 |  |  |  |  |  |
| 直肠镜 |  |  |  |  |  |
| 气管镜 |  |  |  |  |  |
| 支气管镜 |  |  |  |  |  |
| 喉镜 |  |  |  |  |  |
| 腹腔镜 |  |  |  |  |  |
| 关节镜 |  |  |  |  |  |
| 膀胱镜 |  |  |  |  |  |
| 宫腔镜 |  |  |  |  |  |
| 脑腔镜 |  |  |  |  |  |
| 输尿管镜 |  |  |  |  |  |
| 椎间盘镜 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |

2.清洗消毒基本设施

2．1清洗消毒基本设备：专用流水清洗消毒槽或专用消毒机有□ 无  □、负压吸引器有□ 无□、超声波清洗器有□ 无□、高压水枪有□无□、干燥设备有□ 无  □、计时器有□ 无  □、刷子有□ 无  □、纱布有□ 无  □、棉棒有□ 无  □。

2．2使用的多酶洗剂名称（                 ）生产单位（                     ），消毒剂名称（               ）、生产单位（                          ）、卫生许可证号（                      ）、批准文号（                           ）。

2．3个人防护用品：工作服有□ 无  □、防渗透围裙有□ 无  □、口罩有□ 无  □、帽子有□ 无  □、手套有□ 无  □。

2．4专用消毒机名称（               ）、生产单位（                          ）、卫生许可证号（                 ）、批准文号（                 ）。

3.内镜清洗消毒管理

3．1医院建立内镜清洗消毒规程有□ 无  □。

3．2不同部位的内镜的诊疗工作分室进行是□  否□；清洁消毒分槽进行是□  否□；诊疗室有诊疗床、吸引器、治疗车净使用 是□  否□；面积大于20M2是□  否□。

3．3从事内镜相关人员培训有□ 无  □；

３．4内镜清洗消毒建立登记本有□ 无  □，登记内容有就诊病人姓名有□ 无  □、使用内镜编号有□ 无  □、清洗时间有□ 无  □、消毒时间有□ 无  □、操作人员签名有□ 无  □。

3．5检查内镜5个使用日期，使用的消毒剂浓度每天有监测并有记录

有□ 无  □。

3．6每季度有对消毒级内镜进行监测并有记录有□ 无  □；年度合格率为（   ）；每周有对灭菌进行监测并有记录有□ 无  □，年度合格率为（   ）。

六、医疗废物管理

（一）制定医疗废物管理相关制度                   有□无□

（二）制订医疗废物管理应急预案                   有□无□

（三）医疗废物处置登统计资料保存3年             有□无□

（四）设置负责医疗废物管理部门和专（兼）职人员   有□无□

（五）对有关人员进行相关法律及专业知识培训       有□无□

（六）从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的有关人员安全防护措施落实                                           有□无□

（七）医疗废物包装物、容器

1.是否符合标准                                是□否□

2.是否有明显的警示标识和警示说明（中文标签）  是□否□

3.是否将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器  是□否□

（八）医疗废物产生地点有无分类收集方法的示意图或文字说明

是□  否□

（九）医疗废物运送工具是否符合要求         　　　　是□否□

（十）医疗废物暂存间的设施、设备是否符合要求　　　 是□否□

（十一）医疗废物是否与其他废物和生活垃圾混装     　是□否□

（十二）医疗废物暂存时间是否超过2天             　是□否□

（十三）运送工具、暂存间是否及时或定期清洁消毒   　是□否□

（十四）医疗废物登记资料                           有□无□

若有，登记内容是否有以下项目

医疗废物的来源□  种类□  重量（数量）□   交接时间□

处置方法□    最终去向□   经办人签名□

（十五）医疗废物是否交废物处理中心处理          　 是□否□

危险废物转移联单                         　有□无□

（十六）一次性使用的医疗器械

1.是否销毁                                    是□否□

2.有无再次使用                                是□否□

（十七）高危险性废物是否进行消毒处理                是□否□

医疗机构负责人签名：                 检查人员签名：

年  月  日                        年  月  日

附件8

广东省采供血机构传染病防治工作监督检查表(血站、浆站)

机构名称                            法定代表

地址                                          联系人

一、疫情管理

（一）卡报（ ）（二）网络报（ ）（三）HIV-Ab直报时间

二、传染病报告制度

（一）按规定的种类、内容报告：是（   ）否（    ）

（二）按规定的时限报告：是（   ）否（    ）

（三）疫情登记本内容完整清楚、规范：是（   ）否（    ）

（四）无漏报或迟报（核对检验登记与疫情登记）：是（   ）

否（   ）

三、医疗废物处置

（一）有健全的医疗废物管理制度，有专（或兼）职人员

负责医疗废物的监控：是（   ）否（   ）

（二）医疗废物尤其一次性注射器和采血器材等按规定分

类收集，存放于专用容器并有标识，无破损、无渗漏：是（   ）否（   ）

（三）医疗废物暂存间有明显的警示标志，有防渗漏、防

鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等设施，医疗废物暂存时间

不超过２天，按规定定期消毒：是（ ）否（　）

（四）由医疗废物集中处置机构集中处置，并签有协议书：是（   ）否（   ）

（五）医疗废物交接记录清楚完整：是（   ）否（   ）

（六）不合格血液处理，符合相关规定：是（   ）否（   ）

（七）有符合规定的污水处理方式：是（   ）否（   ）

（九）污水处理效果监测达到要求：是（   ）否（    ）

受检机构陪检人签名：     　　　　卫生监督员签名：

年  月  日        　　　　　　年  月  日

主题词：卫生　传染病　监督　通知

抄送：部属、省属有关医药院校附属医院及厅直属有关单位。

校对：卫监处  刘师琪                    （共印30份）