广东省乙类大型医用设备配置技术评估标准

（征求意见稿）

一、正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）

申请配置正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）的医疗机构应符合下列条件：

（一）公立医疗机构。

1.功能定位。

集医疗、科研、教学为一体的三级甲等综合性、三级专科医疗机构，编制床位数不少于1300张（专科医疗机构1200张)，年门急诊量不少于200万人次（专科医疗机构120万人次）,年手术量不少于4万例（专科医疗机构3万例）。开展相关疑难病症的诊断、治疗及评估，能在全省或区域的肿瘤、心血管、神经系统等疑难病症的诊疗方面发挥较强作用。

2.技术能力。

（1）具备卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的肿瘤、心血管、神经、放射治疗、医学影像及核医学等相关诊疗科目；

（2）肿瘤科、心血管科、神经科和放疗科等科室设置床位总数不少于400张（专科医疗机构200张）。

（3）医学影像科和核医学科为省内领先学科，承担医学影像和核医学专业人才培养，省级及以上重大科研项目、新技术等研发任务，开展相关疾病诊疗标准、临床指南制订。近5年医学影像和核医学专业承担国家级科研课题不少于5项，其中核医学专业课题不少于1项。

（4）开展MR和PET/CT临床应用时间不低于3年，近3年内年均MR和PET/CT检查量均不低于1750例。

3.配套设施设备。

（1）具备符合卫生健康、环保部门的要求和临床需求的场地和基础设施，通过了申请设备的环境影响评价及职业卫生预评价。

（2）具备完善的医疗设备质控体系和硬件设备及信息管理系统。

（3）已配备3.0T及以上MR和PET/CT设备。

（4）具备完善的电磁和辐射防护设施。

（5）具备合格的放射性药品供应条件和渠道。

（6）具备取得配置许可后2年内完成设备安装的条件。

4.专业技术人员资质和能力。

（1）具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）及医用设备使用人员业务能力考评合格的医学影像科和放射治疗科医师各不少于5名，医用设备使用人员业务能力考评合格的技师（影像或放疗设备）不少于3名；具有正电子放射性药物专业资质的专职技术人员（持有《放射工作人员证》并从事放射性药物处理工作的人员）不少于1名，其中自行制备药物的，至少1名人员具备5年及以上正电子放射性药物操作和制备经验。

（2）学科带头人须具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）并通过医用设备使用人员业务能力考评（MR或核医学）、从事相应专业工作10年以上、取得正高级专业技术职称，至少1人须具有3年以上PET/CT使用经验。

（3）具有医师执业证书并通过医用设备使用人员业务能力考评的核医学专业医师、通过医用设备使用人员业务能力考评的核医学技师合计不少于7名，其中具有10年以上核医学工作经历及3年以上PET/CT使用经验的医师和技师各不少于3名（以上人员均须取得中级及以上职称）。

5.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力，具备放射性药物的风险管控机制。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

6.其他。

配置设备所需资金，财政拨款占50%以上（含50%）。

（二）非公立医疗机构。

1.临床服务要求。

综合性医疗机构年门急诊量100万人次以上，年手术量不少于2万例；专科医疗机构年门急诊量60万人次以上，手术量不少于1.3万例。

2.技术能力。

（1）具备卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的肿瘤、心血管、神经、放射治疗、医学影像及核医学等相关诊疗科目；

（2）开展MR和PET/CT临床应用时间不低于3年，近3年内年均MR和PET/CT检查量均不低于1750例。

3.配套设施设备。

（1）具备符合卫生健康、环保部门的要求和临床需求的场地和基础设施，通过了申请设备的环境影响评价及职业卫生预评价。

（2）具备完善的医疗设备质控体系和硬件设备及信息管理系统。

（3）已配备3.0T及以上MR和PET/CT设备。

（4）具备完善的电磁和辐射防护设施。

（5）具备合格的放射性药品供应条件和渠道。

（6）具备取得配置许可后2年内完成设备安装的条件。

4.专业技术人员资质和能力。

（1）具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）及医用设备使用人员业务能力考评合格的医学影像科和放射治疗科医师各不少于5名，医用设备使用人员业务能力考评合格的技师（影像或放疗设备）不少于3名；具有正电子放射性药物专业资质的专职技术人员（持有《放射工作人员证》并从事放射性药物处理工作的人员）不少于1名，其中自行制备药物的，至少1名人员具备5年及以上正电子放射性药物操作和制备经验。

（2）学科带头人须具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）并通过医用设备使用人员业务能力考评（MR或核医学）、从事相应专业工作10年以上、取得正高级专业技术职称，至少1人须具有3年以上PET/CT使用经验。

（3）具有医师执业证书并通过医用设备使用人员业务能力考评的核医学专业医师、通过医用设备使用人员业务能力考评的核医学技师合计不少于7名，其中具有10年以上核医学工作经历及3年以上PET/CT使用经验的医师和技师各不少于3名（以上人员均须取得中级及以上职称）。

（4）医学影像、放射治疗和核医学医师的第一执业点须为申请配置机构。

（5）专业技术人员均需与申请配置机构签订3年以上劳务合同。

5.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力，具备放射性药物的风险管控机制。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

6.其他。

独立医学影像中心不考察第1条、第2条的第（1）款。

二、X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）

申请配置X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）的医疗机构应符合下列条件：

（一）公立医疗机构。

1.功能定位。

集医疗、科研、教学为一体的三级甲等综合性、三级专科医疗机构，编制床位数不少于800张（专科医疗机构500张)。承担影像医学与核医学专业人才培养、科研、教学等任务。能在全省或区域的肿瘤、神经系统、心血管等疑难病症的诊疗方面发挥较强作用，具有较强高层次人才培养；承担省部级及以上重大项目和课题研究；具备新技术开展应用及临床转化能力等。

2.临床服务要求。

（1）综合医疗机构年门急诊量不少于100万人次（专科医疗机构50万人次）,年手术量不少于2万例（专科医疗机构1万例）。

（2）相关疾病临床研究和应用。

（3）承担医学影像专业人才培养、科研、教学等工作。

3.技术能力。

（1）具备卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的肿瘤、心血管、神经、放射治疗、医学影像及核医学等相关诊疗科目。

（2）肿瘤科、心血管科、神经科和放疗科等科室设置床位300张以上（专科医疗机构150张）。

（3）核医学科具有3年以上单光子发射型断层扫描仪（SPECT）显像工作经验。

4.配套设施。

（1）具备符合卫生健康、环保部门的要求和临床需求的场地、基础设施，通过了申请设备的环境影响评价。

（2）具备完善的医疗设备质控体系和硬件设备及信息管理系统。

（3）具备完善的辐射防护设施与设备。

（4）具备合格的放射性药品供应条件和渠道。

（5）具备取得配置许可后，2年内完成设备安装的条件。

5.专业技术人员资质和能力。

（1）具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）及医用设备使用人员业务能力考评合格的核医学医师不少于3名。医用设备使用人员业务能力考评合格的核医学技师不少于2名。放射药物专业技术人员（持有《放射工作人员证》并从事放射性药物处理工作）不少于1名。上述人员均应从事核医学专业工作3年以上或经过三级甲等教学医院PET/CT进修培训不少于半年。

（2）学科带头人应具有核医学高级专业技术职称，并有不少于5年的本专业工作经验，其SPECT使用经验不少于3年。

（3）核医学专业近5年承担市级以上科研课题不少于2项。

6.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力,具备放射性药物的风险管控机制。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

7.其他。

（1）配置设备所需资金，财政拨款占50%以上（含50%）。

（2）配置第2台及以上的，须满足以下条件：

①已有同类设备配置时间大于3年，年检查（不含健康检查、体检）人次应不少于3000人次。

②具备资质和能力的核医学医师、技师、放射药物专业技术人员相应增加到每台设备3、2、1名，其中包含1名核医学高级专业技术职称的医师。

③核医学科具有省部级及以上在研课题不少于2项。

（二）非公立医疗机构。

1.临床服务要求。

综合性医疗机构年门急诊量50万人次以上，年手术量不少于1万例；专科医疗机构年门急诊量30万人次以上，手术量不少于0.5万例。

2.技术能力。

具备卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的肿瘤科、心血管科、神经科、核医学科、影像科、放疗科等相关科室。

3.配套设施。

（1）具备符合卫生健康、环保部门要求和临床需求的场地和基础设施，通过了申请设备的环境影响评价。

（2）具备完善的医疗设备质控体系和硬件设备及信息管理系统。

（3）具备完善的辐射防护设施与设备。

（4）具备合格的放射性药品供应条件和渠道。

（5）具备取得配置许可后2年内完成设备安装的条件。

4.专业技术人员资质和能力。

（1）具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）及医用设备使用人员业务能力考评合格的核医学医师不少于3名。医用设备使用人员业务能力考评合格的核医学技师不少于2名。放射药物专业技术人员（持有《放射工作人员证》并从事放射性药物处理工作）不少于1名。上述人员均应从事核医学专业工作3年以上或经过三级甲等教学医院PET/CT进修培训不少于半年。

（2）3名核医学医师的第一执业点须为申请配置机构。

（3）专业技术人员均需与申请配置机构签订1年以上劳务合同。

（4）学科带头人应具有核医学高级专业技术职称，并有不少于5年的本专业工作经验，其SPECT使用经验不少于3年。

（5）核医学专业近5年承担市级以上科研课题不少于2项。

5.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力,具备放射性药物的风险管控机制。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

6.其他。

配置第2台及以上的须满足以下条件：

（1）已有同类设备配置时间大于3年，年检查（不含健康检查、体检）人次应不少于3000人次。

（2）具备资质和能力的核医学医师、技师、放射药物专业技术人员相应增加到每台设备3、2、1名，其中包含1名核医学高级专业技术职称的医师。

（3）核医学科具有省部级及以上在研课题不少于2项。

（三）独立医学影像中心。

1.技术能力。

（1）科室设置齐备，应具备卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的放射科、超声科、核医学科、心电图室，以及信息科、药剂科、设备科等。

2.配套设施。

（1）具备符合卫生健康、环保部门要求和临床需求的场地和基础设施，通过了申请设备的环境影响评价。

（2）具备完善的医疗设备质控体系和硬件设备及信息管理系统。

（3）具备完善的辐射防护设施与设备。

（4）具备合格的放射性药品供应条件和渠道。

（5）具备取得配置许可后2年内完成设备安装的条件。

3.专业技术人员资质和能力。

（1）具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）及医用设备使用人员业务能力考评合格的核医学医师不少于3名,其中1名为具有3年以上X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）显像工作经验的高级专业技术职称医师、1名为中级专业技术职称医师。医用设备使用人员业务能力考评合格的核医学技师不少于2名。放射药物专业技术人员（持有《放射工作人员证》并从事放射性药物处理工作）不少于1名。上述人员均应从事核医学专业工作3年以上或经过三级甲等教学医院PET/CT进修培训不少于半年。

（2）3名核医学医师的第一执业点须为申请配置机构

（3）专业技术人员均需与申请配置机构签订1年以上劳务合同。

（4）近5年承担市级以上科研课题不少于1项。

4.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力,具备放射性药物的风险管控机制。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

5.其他。

配置第2台及以上的须满足以下条件：

（1）已有同类设备配置时间大于3年，年检查（不含健康检查、体检）人次应不少于3000人次。

（2）具备资质和能力的核医学医师、技师、放射药物专业技术人员相应增加到每台设备3、2、1名，其中包含1名核医学高级专业技术职称的医师。

（3）核医学科具有省部级及以上在研课题不少于2项。

三、腹腔内窥镜手术系统

申请配置腹腔内窥镜手术系统的医疗机构应符合下列条件：

（一）公立医疗机构。

1.功能定位。

集医疗、科研、教学为一体的三级甲等综合性、三级专科医疗机构可申请配置，编制床位数不少于800张（专科医疗机构500张），承担相关专科专业人才培养、科研、教学等任务。相关专科为省内领先学科,承担省部级及以上重大项目和课题研究,并具备开发新技术应用和临床转化能力。

2.临床服务要求。

年门急诊量不少于100万人次（专科医疗机构50万人次），年手术量不少于2万例（专科医疗机构1万例），

3.技术能力。

具有较强实力的泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科等,以上临床专科至少有1个以上为国家级重点专科（学科），或2个以上为省级重点专科（学科）。专科医疗机构要有1个相关临床专科为省级重点专科（学科）。至少2个临床专科应分别达到以下条件:

（1）科室人员临床诊疗经验丰富，常规外科手术基础扎实，具有与开展腹腔内窥镜手术系统外科治疗相适应的相关专业技术人员。从事临床诊疗工作的临床专业技术职称医师不少于10名，其中高级临床专业技术职称医师不少于5名。经过腔镜手术相关知识和技能培训，能够独立熟练完成本专科绝大部分腔镜下高难手术和标准开放手术，具备独立处理紧急手术并发症的能力。

（2）学科负责人应当从事相应专业工作10年以上，具备正高级临床专业技术职称,其专业技术水平处于省内领先地位。

（3）科室床位数50张（专科医疗机构40张）以上，开展腔镜手术时间5年以上，近3年年均常规手术量大于0.1万例，其中腔镜手术量占1/3以上。

4.配套设施。

具备开展腔镜手术的常规设备，具备对相关手术设备日常维护的技术条件与管理能力；具备计算机断层扫描仪（CT）,磁共振成像设备（MR）和图像存储和传输系统(PACS)；具备洁净手术室；具备完善的信息化支撑系统。

具备取得配置许可后，2年内完成设备安装的条件。

5.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

6.其他。

（1）配置设备所需资金，财政拨款占50%以上（含50%）。

（2）配置第2台及以上的，应是三级甲等以上医疗机构，相关专科具有国家级重点学科（专科）不少于2个，具有省部级及以上在研课题不少于2项。已有同类设备每台手术例数不少于500例/年。

（二）非公立医疗机构。

1.临床服务要求。

（1）综合医疗机构年门急诊量不少于50万人次（专科医疗机构30万人次）,年手术量不少于1万例（专科医疗机构0.5万例）。

2.技术能力。

设置泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科等相关临床专科,至少2个专科应分别达到以下条件:

（1）科室人员临床诊疗经验丰富，常规外科手术基础扎实，具有与开展手术机器人外科治疗相适应的相关专业技术人员。从事临床诊疗工作的临床专业技术职称医师不少于5名，其中高级临床专业技术职称医师不少于2名。经过腔镜手术相关知识和技能培训，能够独立熟练完成本专科绝大部分腔镜下高难手术和标准开放手术，具备独立处理紧急手术并发症的能力。

（2）学科带头人应当从事相应专业工作10年以上，具备正高级临床专业技术职称。

（3）学科带头人开展腔镜手术时间5年以上，近3年年均常规手术量大于500例，其中腔镜手术量占1/3以上。

3.配套设施。

具备开展腔镜手术的常规设备，具备对相关手术设备日常维护的技术条件与管理能力；具备计算机断层扫描仪（CT）,磁共振成像设备（MRI）和图像存储和传输系统(PACS)；具备洁净手术室；具备完善的信息化支撑系统。

具备取得配置许可后，2年内完成设备安装的条件。

4.质量保障。

（1）具备健全的质量控制和质量保障体系。

（2）具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

（3）具有设备维护、维修的保障能力。

（4）具有相关安全事件的应急机制、能力。

（5）具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

（6）医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

（7）符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

5.其他。

配置第2台及以上的，已有同类设备每台手术例数不少于500例/年。

四、常规放射治疗类设备

常规放射治疗类设备包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统三类设备。申请配置常规放射治疗类设备的医疗机构应符合下列条件：

（一）功能定位。

承担肿瘤治疗的医疗机构可申请配置。用于全身肿瘤疾病的放射治疗，具有卫生健康部门批准开设的肿瘤放射治疗科目。具备提供所在区域内急危重症、疑难病症和专科诊疗服务能力。

（二）临床服务要求。

1.医疗机构等级。

医用直线加速器申请配置单位需为二级甲等及以上综合性或二级肿瘤专科医疗机构；

螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统申请配置单位需为三级甲等及以上综合性或三级肿瘤专科医疗机构。

2.编制床位数。

申请配置医用直线加速器的综合性医院、专科医疗机构编制床位数分别不少于300、200张；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的综合性医院、专科医疗机构编制床位数分别不少于800、500张。

3.门急诊人次数。

申请配置医用直线加速器的综合性医院、专科医疗机构年门急诊人次数分别不少于20、10万人次；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的综合性医院、专科医疗机构年门急诊人次数分别不少于80、40万人次。

4.年出院病人数。

申请配置医用直线加速器的综合性医院、专科医疗机构年年出院病人数分别不少于1.2、0.6万人次；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的综合性医院、专科医疗机构年年出院病人数分别不少于5、2.5万人次。

5.年收治肿瘤人数。

申请配置医用直线加速器的综合性医院、专科医疗机构年收治肿瘤人数分别不少于900、2000例；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的综合性医院、专科医疗机构年收治肿瘤人数分别不少于3500、6000例。

6.年均肿瘤手术和放射治疗病人数。

申请配置医用直线加速器的综合性医院、专科医疗机构年均肿瘤手术和放射治疗病人数分别不少于400、1000例；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的综合性医院、专科医疗机构年均肿瘤手术和放射治疗病人数分别不少于1000、1500例。

7.放射治疗开展要求。

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构需开展调强放射治疗（IMRT）不少于3年，近3年年均治疗例数不少于1000例，影像引导放疗（IGRT）年均治疗例数不少于200例，立体定向放疗（SBRT）年均治疗例数不少于100例，年执行治疗前剂量验证不少于200例

（三）技术条件。

申请配置医用直线加速器的医疗机构，须具有卫生健康行政部门批准开设的放射治疗诊疗科目。至少设置有肿瘤专科、影像科、病理科、普外科、神经外科和妇科等肿瘤相关科室，具有较高的肿瘤诊治水平。

申请配置螺旋断层放射治疗系统或伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构，设置有肿瘤专科、影像科、病理科、普外科、神经外科和妇科等肿瘤相关科室，及独立的放射治疗科或包括放射治疗功能的肿瘤科，并具有丰富的临床放射治疗经验。肿瘤相关科室（肿瘤外科、肿瘤内科、放射治疗科、病理科及影像科等学科）为省级以上实力较强学科，放射治疗专业至少为本省份领先学科，具备放射外科技术、图像融合立体定向技术，具有多模态影像引导放射治疗计划设计与执行的能力。

（四）配套设施。

1.至少须配备有CT、MR等设备。

2.申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构，还须具有可开展调强放疗（IMRT）、影像引导放疗（IGRT）或立体定向放疗（SBRT）的医用直线加速器不少于1台。

3.放射治疗科（肿瘤专科）须配有符合条件的模拟定位机；其中申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构，须配备放疗专用CT模拟定位机。

4.具有相应的治疗计划系统、以及可以支持计划图像和治疗计划传输、治疗记录和验证的放射治疗信息系统。配备完善的物理质控设备和剂量验证测量基本设备。

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构，还须具有（1）逆向治疗计划系统及配套专用网络，（2）调强剂量分布验证系统，（4）具有在线影像和多叶准直器、机架等中心精度检测装置，（4）三维剂量测量模体等放射治疗辅助装置。

5.配备符合要求的电磁和辐射防护设施及应急抢救设备等。

6.具备符合卫生健康、环保部门要求和临床需求的场地和基础设施，并通过了申请设备的环境影响评价。

7.具备取得配置许可后2年内完成设备安装的条件。

（五）专业技术人员资质和能力。

1.放射治疗专业医师。

申请配置医用直线加速器的医疗机构具有医师执业证书（医学影像和放射治疗专业）的放射治疗医师不少于2名，其中从事放射治疗专业3年以上并取得本专业中级专业技术职称的不少于1名；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构的放射治疗专业医师应不少于5名，其中从事放射治疗专业5年及以上并取得本专业高级专业技术职称的不少于1名。

2.放射治疗专业物理人员。

申请配置医用直线加速器的医疗机构的具有放射治疗专业物理人员不少于2名，能够规范进行质控、治疗计划设计，其中从事放射治疗专业3年以上的不少于1名；

申请配置螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构的放射治疗专业物理人员须不少于5名，其中从事放疗专业5年以上并取得本专业中级技术职称的不少于1名。

3.放射治疗专业技师。

申请配置常规放射治疗类设备的医疗机构配备与所开展放射治疗技术相匹配的放射治疗专业技师不少于2名/台。

4.业务能力考评及培训要求。

申请配置常规放射治疗类设备的医疗机构的医师、物理人员、技师均需通过医用设备使用人员业务能力考评，并须在省级以上三甲医院接受过不少于6个月的放射治疗专科培训。其中，申请配置螺旋断层放射治疗系统或伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构的至少1名物理人员须接受过放疗物理专业临床培训1年及以上。

（六）质量保障。

1.具备健全的质量控制和质量保障体系。

2.具备设备管理部门和医疗质量管理部门，有健全的设备管理制度及全面的医疗质量管理方案。

3.具有设备维护、维修的保障能力。

4.具有相关安全事件的应急机制、能力,具备放射性药物的风险管控机制。

5.具备健全的设备使用前培训及临床实践机制。

6.医疗机构近3年内无违规和禁止情况。

7.符合质量安全控制要求，近2年内无大型医用设备检查检测不合格。

（七）其他。

1.配置第2台及以上医用直线加速器的，须满足以下条件：

（1）已有同类设备配置时间大于3年

（2）编制床位数不少于800张（专科医疗机构500张)的医疗机构，可以申请增配医用直线加速器。

（3）年门急诊人次数不少于80万人次（专科医疗机构40万人次）；年出院病人数不少于5万人次（专科医疗机构2.5万人次）；年收治肿瘤人数不少于3500例（专科医疗机构6000例），其中年均放射治疗病人数不少于1000例（专科医疗机构1500例）。

（4）医疗机构每增配1台医用直线加速器，须增配放射治疗专业物理人员不少于1名，其中每配置1台具备调强放疗（IMRT）、影像引导放疗（IGRT）或立体定向放疗（SBRT）功能的医用直线加速器，须增配放射治疗专业物理人员不少于2名，其中至少1名须取得中级及以上职称。

2.配置第2台及以上螺旋断层放射治疗系统或伽玛射线立体定向放射治疗系统的，须满足以下条件：

（1）已有同类设备配置时间大于3年

（2）编制床位数不少于1200张（专科医疗机构800张)的医疗机构，可以申请增配螺旋断层放射治疗系统或伽玛射线立体定向放射治疗系统。

（3）年门急诊人次数不少于100万人次（专科医疗机构50万人次）；年出院病人数不少于6万人次（专科医疗机构3万人次）；年收治肿瘤人数不少于5000例（专科医疗机构8000例），其中年均放射治疗病人数不少于1500例（专科医疗机构2000例）。

（4）医疗机构每增配1台螺旋断层放射治疗系统或伽玛射线立体定向放射治疗系统，须增配放射治疗专业物理人员不少于2名，其中至少1名须取得中级及以上职称。