附表2

广东省公共场所卫生检验、检测、评价机构技术能力考核现场核查表

机构名称：　　　　　　　　　　考核受理编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：请在考核意见所选项打“√

| 序号 | 核查内容 | 考核意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 说明 |
| 1 | 基本条件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 具有独立法人资格。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 持有省级以上人民政府计量行政部门颁发的计量合格证书。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 具有开展公共场所卫生检验、检测、评价工作所需要的质量体系、专业技术人员、实验室环境和仪器设备。 |  |  |  |  |
| 1.4 | 具有开展公共场所物理、化学、微生物、集中空调通风系统、生活饮用水、游泳（浴池）水、公共用品用具等卫生指标现场检测、实验室检验和卫生学评价的能力。 |  |  |  |  |
| 1.5 | 建立相关的检验、检测和评价规范和工作制度。 |  |  |  |  |
| 1.6 | 申报机构应提供1.4所列各类现场和样品的现场检测、实验室检验和卫生学评价（1年内）的范例报告及原始记录。 |  |  |  |  |
| 1.7 | 符合省卫生计生委的其他有关规定。 |  |  |  |  |
| 2 | 人员 |  |  |  |  |
| 2.1 | 卫生检验、检测、评价机构应具有与申请认定项目相适应的管理和技术人员。有关人员均应熟悉公共场所卫生相关法规、标准和文件以及本单位质量文件。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 具有理化、微生物检验和公共卫生各种专业技术人员。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 应有培训和考核记录，有人员培训计划，能够不断提高有关人员专业知识水平与技能，工作人员的专业应与从事的采样、检验、现场检测和评价项目相符合。 |  |  |  |  |
| 2.4 | 各类人员任职条件 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 技术负责人须由具有高级专业技术职称或任中级专业技术职称5年以上的人员担任。 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 质量负责人须由具有中级以上专业技术职称和5年以上专业工作经验的人员担任。 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 授权签字人须经考核合格并具中级以上专业技术职称，审核（复核）人由熟悉专业工作并具3年以上工作经验的专业人员担任。 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 实验室检验人员、现场检测和抽采样人员应具有相关专业中专以上学历，应参加卫生检验员/采抽样员培训班学习并取得上岗证。 |  |  |  |  |
| 2.5 | 按一定比例抽取申报核查的机构各岗位人员，进行提问、书面考试等形式的素质考核，岗位人员具备应有素质。 |  |  |  |  |
| 2.6 | 现场采样和检测的现场考核达到要求（包括样品采集、采样及检测布点、现场检测仪器使用、相关记录）。 |  |  |  |  |
| 3 | 仪器与环境 |  |  |  |  |
| 3.1 | 具有满足开展公共场所检验检测全部项目的检验分析、采抽样和现场检测仪器设备。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 采抽样、现场检测和实验室检验仪器设备按规定定期检定/校准，检定/校准证书在有效期限内。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 具备仪器室、理化及微生物检验实验室。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 仪器室、实验室环境条件符合质量保障要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 样品抽取、传递、保存与处置 |  |  |  |  |
| 4.1 | 样品的抽采、运送、保存及处置应符合《公共场所卫生监测技术规范》或（《公共场所卫生标准检验方法》）的要求。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 样品在传递过程中应有唯一编号和检验状态标识；各环节和人员工作接口清晰、有记录并可追溯。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 样品的保存要做到不损坏、不丢失、不混淆、不变质、不渗漏。 |  |  |  |  |
| 5 | 现场检测和实验室检验工作 |  |  |  |  |
| 5.1 | 现场检测和实验室检验应有规范的原始记录。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 现场检测和实验室检验应采用相关国家卫生标准和规范，包括《公共场所卫生标准检验方法》、《公共场所卫生监测技术规范》和《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 申报机构必须掌握申报项目的检验、检测、评价的方法和技能，能独立开展检验、评价工作并解决过程中发生的技术问题。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 如使用5.2规定方法以外的检验方法，必须进行方法比对或验证，编写操作规程（作业指导书）并经技术负责人审批；检测检验数据在标准限值边缘（可能影响卫生评价合格与否）时，必须采用《公共场所卫生标准检验方法》进行复检确认。 |  |  |  |  |
| 5.5 | 检验（评价）报告的编制、复核和审批达到要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 卫生学评价工作 |  |  |  |  |
| 6,1 | 卫生学评价工作应该依照公共场所卫生学评价的相关法规、标准和文件进行。 |  |  |  |  |
| 6.2 | 卫生学评价结论应符合公共场所相关卫生标准和规范。 |  |  |  |  |
| 6.3 | 卫生学评价报告的编制、复核、审批人员应熟练掌握各类公共场所、各项卫生指标的限值，掌握《公共场所卫生标准》、《公共场所卫生标准检验方法》和《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。 |  |  |  |  |
| 考核组组长： |  |  |  |  |  |
| 考核组成员： 日期： |  |  |  |  |  |